様式第１号（第４条関係）

施設整備計画表

| 建築物の棟の名称 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 増築・改築・用途の変更・ 大規模の修繕・大規模の模様替え | 階数 | 地上 階／地下 階 |
| 階別 | 階別の用途 | 施設整備をする部分の床面積 | 施設整備をする部分以外の床面積 | 合計 |
|  |  | 新築等の部分 | 既存部分 |  |  |
| 階 |  | m2 | m2 |  |  |
| 階 |  | m2 | m2 |  |  |
| 階 |  | m2 | m2 |  |  |
| 階 |  | m2 | m2 |  |  |
| 階 |  | m2 | m2 |  |  |
| 合計 | m2 | m2 | m2 | m2 |

１　廊下等

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 階段又は傾斜路の上端に近接する部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

２　階段

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手すりの設置 |  |  |  |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 識別しやすい段 |  |  |  |
| つまずきにくい段 |  |  |  |
| 段がある部分の上端に近接する踊り場部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |
| 主たる階段としての回り階段の設置の禁止 |  |  |  |

３　傾斜路

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手すりの設置 |  |  |  |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 識別しやすい傾斜路 |  |  |  |
| 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

４　便所

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 男子用便所又は男女兼用便所 | 女子用便所 |  |  |
| １以上の便所 | 車椅子使用者用便房の設置 | か所 | か所 |  |  |
|  | 車椅子使用者用便房の構造 | 腰掛便座、手すり等の適切な配置 |  |  |  |  |
|  |  | 十分な空間の確保 |  |  |  |  |
|  | 出入口又はその付近への車椅子使用者用便房の設置標識の掲示 |  |  |  |  |
| 男子用小便器のある１以上の便所への床置式小便器の設置 | か所 |  |  |  |

５　利用円滑化経路

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の利用円滑化経路の設置 | 道等から利用居室 | か所 |  |  |
|  | 利用居室から車椅子使用者用便房 | か所 |  |  |
|  | 車椅子使用者用駐車施設から利用居室 | か所 |  |  |
| 階段又は段 | 設置の禁止 |  |  |  |
| 出入口 | 幅80cm以上 | 幅 cm |  |  |
|  | 戸 自動開閉式その他の車椅子使用者が容易に通過可能な構造かつ前後に高低差がないこと。 | 自動・引戸・開戸・（ ） |  |  |
| 廊下等 | 幅120cm以上 | 幅 cm |  |  |
|  | 50m以内ごとに車椅子転回用空間の確保 |  |  |  |
|  | 戸 自動開閉式その他の車椅子使用者が容易に通過可能な構造かつ前後に高低差がないこと。 | 自動・引戸・開戸・ （ ） |  |  |
| 傾斜路 | 幅120cm（階段併設の場合90cm）以上 | 幅 cm |  |  |
|  | 勾配１／12（高さ16cm以下の場合１／８）以下 |  |  |  |
|  | 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場の設置 | 高低差 cmごと 踏幅 cm |  |  |
| 昇降機 | かご停止階 利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階 |  |  |  |
|  | かご及び昇降機の出入口 幅80cm以上 | 幅 cm |  |  |
|  | かご 奥行き135cm以上 | 奥行き cm |  |  |
|  | 乗降ロビー | 高低差がなく幅及び奥行き150cm以上 | 幅 cm 奥行き cm |  |  |
|  |  | 昇降方向表示装置の設置 |  |  |  |
|  | かご内及び乗降ロビー 車椅子使用者が利用しやすい位置への制御装置の設置 |  |  |  |
|  | かご内 停止予定階及び現在位置表示装置の設置 |  |  |  |
|  | 2,000m2以上の建築物のかご | 床面積1.83m2以上 | 床面積 m2 |  |  |
|  |  | 車椅子転回に支障のない構造 |  |  |  |
|  | 主に視覚障害者が利用する場合 | かご内 到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  |  |  |
|  |  | かご内及び乗降ロビー 視覚障害者が円滑に操作することができる制御装置の設置 |  |  |  |
|  |  | かご内又は乗降ロビー 昇降方向を音声により知らせる装置の設置 |  |  |  |
| 特殊な構造又は使用形態の昇降機 | エレベーター | 平成12年建設省告示第1413号第１第７号に規定する段差解消機 |  |  |  |
|  |  | かご 床面積0.84m2以上 | 床面積 m2 |  |  |
|  |  | かご内 十分な床面積の確保（車椅子の方向を変更する必要がある場合） |  |  |  |
|  | エスカレーター | ２枚以上の踏段の同一平面保持かつ定格速度30m／分以下 |  |  |  |
|  |  | 同一平面とした２枚以上の踏段の先端への車止めの設置 |  |  |  |
| 敷地内の通路 | 幅120cm以上 | 幅 cm |  |  |
|  | 50m以内ごとに車椅子転回用空間の確保 |  |  |  |
|  | 戸 自動開閉式その他の車椅子使用者が容易に通過可能な構造かつ前後に高低差がないこと。 | 自動・引戸・開戸・ （ ） |  |  |
|  | 傾斜路 | 幅120cm（階段併設の場合90cm）以上 | 幅 cm |  |  |
|  |  | 勾配１／12（高さ16cm以下の場合１／８）以下 |  |  |  |
|  |  | 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場の設置 | 高低差 cmごと 踏幅 cm |  |  |

６　レジ通路及び公共的施設の改札口

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上のレジ通路及び公共的施設の改札口 | 幅80cm以上 | 幅 cm |  |  |
|  | 車椅子使用者が容易に通過可能な構造の戸 | 自動・引戸・開戸・ （ ） |  |  |
|  | 車椅子使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |

(注)　「廊下等」、「点状ブロック等」、「階段」、「傾斜路」、「車椅子使用者」、「車椅子使用者用便房」、「車椅子使用者用駐車施設」、「利用居室」、「利用円滑化経路」、「道等」及び「かご」とは、それぞれ静岡県福祉のまちづくり条例施行規則（平成８年静岡県規則第１号）別表第２に規定する廊下等、点状ブロック等、階段、傾斜路、車いす使用者、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、利用居室、利用円滑化経路、道等及びかごをいう。